TECZKA ZAWIERA:

- OPIS TECHNICZNY

- OBLICZENIA TECHNICZNE (obliczenia natężenia oświetlenia w egz. 1 i 2 )

- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

- RYSUNKI

| Plan sieci kablowej i oświetlenie zewnętrzne na terenie działki | E1 |
| --- | --- |
| Schemat zasilania | E2 |
| Schemat zasilania oświetlenia drogi głównej | E3 |
| Schemat zasilania oświetlenia drogi bocznej | E4 |
| Schemat zasilania oświetlenia dekoracyjnego na terenie ogrodu | E5 |
| Rozdzielnica RD dworku - schemat | E6 |
| Rozdzielnica RD dworku - rozmieszczenie aparatów | E7 |
| Rozdzielnica RZ budynku zaplecza - schemat | E8 |
| Rozdzielnica RZ budynku zaplecza - rozmieszczenie aparatów | E9 |
| Dworek Chełmońskich – plan instalacji oświetleniowej na parterze | E10 |
| Dworek Chełmońskich – plan instalacji oświetleniowej na poddaszu | E11 |
| Dworek Chełmońskich – plan instalacji gniazd wtyczkowych na parterze | E12 |
| Dworek Chełmońskich – plan instalacji gniazd wtyczkowych na poddaszu | E13 |
| Dworek Chełmońskich – oświetlenie elewacji | E14 |
| Dworek Chełmońskich – plan instalacji piorunochronnej | E15 |
| Budynek zaplecza – plan instalacji oświetleniowej na parterze | E16 |
| Budynek zaplecza – plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych na strychu | E17 |
| Budynek zaplecza – plan instalacji gniazd wtyczkowych na parterze | E18 |
| Budynek zaplecza – uziom fundamentowy | E19 |
| Budynek zaplecza – plan instalacji piorunochronnej | E20 |
| Oznaczenia na rysunkach | E21 |