R , S

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

B.01.01

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

B.02.01

ROBOTY MURARSKIE

- 1WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )

  - Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót  w ramach zadania pn „PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU ZABYTKOWEGO PRZY DWORKU CHEŁMOŃSKICH W ADAMOWIŹNIE.”

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Określenia podstawowe zgodne z podanymi  definicjami w D-M-00.00.00. „ Wymagania  ogólne”.  Pkt. 1

  - Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

  - Rozbiórka wierzchniego betonowego obrzeża źródełka do istniejących bloków granitowych tj. do ok. 40 cm głębokości. Grubość obrzeża 15 cm. , 3.5 mb.

  - Oczyszczenie i pogłębienie źródełka, ze śmieci i mułu.

  - Wykonanie ławy fundamentowej 15 cm x 40 cm x 300 cm. pod muraki granitowe.

  - Odbudowa starego źródełka murakami granitowymi. Osadzenie muraków granitowych i nadanie nowego zarysu obrzeża, na uprzednio odkrytych  blokach granitowych lub ławie fundamentowej.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

    - Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 	ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

    - Materiały :

Murak granitowy 15 x20 x 40 cm – 17 szt.

Zaleca się stosować na mury oporowe kamień łamany, o cechach fizycznych odpowiadających wymaganiom PN-B-01080 [1].

Żwir i piasek do wykonania ław

Cement wg PN-B-19701

Piasek do zapraw wg.PN-B-06711

Materiały pochodzące z rozbiórki: gruz betonowy

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

  - Sprzęt: Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki,

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 4

  - Sprzęt i materiały można dowozić dowolnym środkiem transportu.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

  - Opis wykonania robót

- Rozbiórka wierzchniego betonowego obrzeża źródełka do istniejących bloków granitowych do ok. 40 cm głębokości. Grubość istniejącego obrzeża 15 cm. , 3.5 mb.

- Oczyszczenie i pogłębienie źródełka, ze śmieci i mułu. 0.5 m3

- Odbudowa starego źródełka murakami granitowymi w kształcie prostokąta o wymiarach 100 cm x 110 cm.

- Wykonanie koryta pod ławy

Koryto należy wykonać zgodnie z PN-B-06050

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy.

- Wykonanie ław betonowych

Powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

- Osadzenie muraków granitowych i nadanie nowego zarysu obrzeża, na uprzednio odkrytych blokach granitowych, oraz na ławie fundamentowej tam gdzie brak bloku granitowego, dostosowanie sposobu osadzenia muraków do zarysu pozostawionych, istniejących bloków granitowych.

- Ustawianie muraków powinno być zgodne z BN-64/8845-02

- Wypełnianie spoin

Spoiny pomiędzy murakami nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy je wypełnić zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2

Przed zalaniem zaprawą spoiny oczyścić i zmyć wodą.

- KONTROLA JAKOSCI

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 6

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 7

  - Jednostką obmiarową jest 1 metr bieżący.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 8

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 9

  - Dla rozbiórki krawężników 1 mb..:

- odkopanie i wyjęcie betonowego obrzeża

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki

  - Dla osadzenia muraków granitowych 1 mb.

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiałów

- wykonanie koryta

- wykonanie ławy

- ustawienie obrzeża

- wypełnienie spoin

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- Warunki techniczne wykonania robót określają:

  - PN-68/B-10020 –roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze

  - PN-65/B-14503 –Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

  - PN-65/B-14504 –Zaprawy budowlane cementowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

  - Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych

- PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według własności fizyczno-mechanicznych

  - PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia

1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą

2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie

4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości)